宜昌五峰北风垭220kV上网线路工程
环境影响评价信息公示（第一次）
受建设单位委托，湖北安源安全环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担宜昌五峰北风垭220kV上网线路工程的环境影响评价工作。根据有关规定，该项目应编制环境影响报告表。现将该项目的环境影响评价信息公告如下：
一、建设项目概况

宜昌市近年来经济发展迅速，用电负荷增长较快，区内电源远不能满足当地用电需求，电力缺额呈逐年加大趋势。宜昌五峰北风垭220kV上网线路工程可缓解宜昌地区供电压力，为宜昌地区负荷的进一步增长提供一定保障。
（1）项目名称
宜昌五峰北风垭220kV上网线路工程。
（2）建设地点

位于宜昌五峰县内，涉及五峰镇、采花乡、湾潭镇。
（3）建设内容及规模

新建北风垭风电场-五峰变220kV单回架空线路15.3 km，新建单回路角钢塔62基，扩建220kV五峰变电站220kV户外AIS出线间隔1个。
二、环境影响评价工作的主要程序和内容
（一）工作程序 

（1）前期准备、调研和工作方案阶段：研究有关文件，进行初步环境现状调查，明确评价重点和环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和评价标准。 

（2）分析论证和预测评价阶段：进行进一步建设项目工程分析、现状调查和环境影响预测与评价。 

（3）环境影响评价文件编制阶段：提出环保措施，给出建设项目环境可行性的评价结论，编制环境影响评价文件。 

（二）主要工作内容 

（1）工程分析：介绍工程名称、建设地点、工程组成，分析工程实施各阶段、各种工况对环境的影响。 

（2）与相关规划的相符性分析：收集、调查、了解工程所在地政府的规划、环境保护等部门的相关规划及其对工程环境保护的意见和建议。 

（3）环境质量现状调查及评价：按照环境影响评价技术导则、技术规范要求对工程建设地区的环境质量现状进行调查、监测和评价。 

（4）环境影响预测和评价：按照环境影响评价技术导则、技术规范要求，对建设项目的主要环境影响因子进行预测和分析，并对预测和分析的结果进行评价。 

（5）公众参与：采取环境信息公告等方式进行公众参与，并对公众意见进行采纳与否的说明。 

（6）提出环境影响评价结论：在前述工作的基础上提出环境保护措施及建议，并从环境保护的角度提出环境影响评价结论。
三、项目可能造成的环境影响
本工程可能造成的环境影响主要是声环境影响、水环境影响、电磁环境影响等。
四、征求公众意见的有关事项
本次公告为环境影响评价过程中的第一次信息公告。在环评文件完成初稿后将采用现场张贴布告的方式进行第二次环评信息公示。随后，通过向项目周边群众发放调查表的方式征求公众意见。
有关单位和个人可就以下问题反映情况、提出意见或建议：
（1）项目周围区域的主要环境问题；
（2）工程详细情况及环境影响情况；
（3）工程环境保护方面的意见或建议。
五、公众提出意见的主要方式
公众可通过传真、电子邮件、信函、电话以实名方式向建设单位或环评单位反馈情况、提出意见或建议，并留下您的联系方式。
六、建设单位及其联系方式
单位名称：国网湖北省电力公司宜昌供电公司
地址：湖北省宜昌沿江大道117号              邮编：443000
联系人：申工                            电话：0717-6205155
七、环境影响评价机构及其联系方式
机构名称：湖北安源安全环保科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银湖街新桥四路1号       邮编：430040
联系人：雷工                       电话：027-61169141
传真：027-61169144            电子信箱：anyuanhb@163.com
特此公告。

湖北安源安全环保科技有限公司

2015-12-01
