
内部资料                                                                         M-2011-1
国控污染源监测简报

2011年第1期

总第13期 

宜昌市环境保护监测站编                   2011年3月22日

二Ｏ一一年一季度国控污染源监测简报

为了加强对国控污染源的监督管理，及时了解和掌握重点污染源污染物排放情况，为我市主要污染物总量减排、环境统计、污染监督等环境管理重点工作提供基础数据。我站按照国家环境监测总站和宜昌市环保局要求，配合市减排办、市环境监察支队，对宜昌市国控重点工业污染源进行了每季度一次的监督性监测。

2011年一季度宜昌市国控污染源监测单位共60家，实测59家。其中污水处理厂14家，废水国控污染源监测单位23家，废气国控污染源监测单位22家。具体监测情况见附件。

附件一：《2011年1季度污水处理厂监测情况表》

附件二：《2011年1季度废水国控污染源监测情况表》

附件三：《2011年1季度废气国控污染源监测情况表》

附件四：《2011年1季度污水处理厂在线监控系统比对数据》

附件五：《2011年1季度废水在线监控系统比对数据》

附件六：《2011年1季度废气在线监控系统比对数据》
报送至： 刘彦才局长    刘顺安副局长    监测科    监察支队    总量办   站领导
附件一：         2011年1季度国控污水处理厂监测情况表

	编号
	企业名称
	采样点
	监测结果（mg/L）
	监 测

时 间
	达 标状 况

	
	
	
	项目
	处理前
	处理后
	
	

	1
	夷陵区丁家坝污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.6
	7.2
	2011.1.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	163
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	188
	26
	
	

	
	
	
	氨氮
	34.92
	4.05
	
	

	
	
	
	总氮
	84.3
	18.1
	
	

	
	
	
	总磷
	2.95
	0.54
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	44.4
	5.8
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.03
	
	

	
	
	
	总汞
	
	2*10-5L
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.0002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5.9*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.011
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	2
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.06
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	6.3*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	3200
	
	

	2
	秭归县县城污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	8.0
	7.4-7.5
	2011.2.27
	达标

	
	
	
	悬浮物
	441
	19
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	311
	82
	
	

	
	
	
	氨氮
	39.9
	5.30
	
	

	
	
	
	总氮
	74.4
	13.23
	
	

	
	
	
	总磷
	6.728
	1.276
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	103.45
	17.59
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.109
	
	

	
	
	
	总汞
	
	5.0*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.0002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.070
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.011
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	10
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.0721
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	8.1*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	18160
	
	

	 3
	远安县凤雅水环境保护有限责任公司
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.5-7.6
	7.6
	2011.1.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	297
	17
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	322
	24
	
	

	
	
	
	氨氮
	9.152
	3.681
	
	

	
	
	
	总氮
	10.3
	7.20
	
	

	
	
	
	总磷
	7.41
	0.99
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	69.4
	4.7
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.15
	
	

	
	
	
	总汞
	
	3*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.0002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.006
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	4
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.11
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	7.9*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	14400
	
	

	4
	兴山县污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.57-7.82
	7.20-7.38
	2011.2.16
	达标 

	
	
	
	悬浮物
	445
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	210
	31
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	202
	4.1
	
	

	
	
	
	总磷
	1.081
	0.623
	
	

	
	
	
	氨氮
	30.767
	1.645
	
	

	
	
	
	总氮
	31.93
	16.73
	
	

	
	
	
	石油类
	
	/
	
	

	
	
	
	总汞
	
	/
	
	

	
	
	
	总镉
	
	/
	
	

	
	
	
	总铬
	
	/
	
	

	
	
	
	总砷
	
	/
	
	

	
	
	
	总铅
	
	/
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	/
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	/
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	/
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	/
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	8000
	
	

	5
	宜昌市夷陵区太平溪污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	8.0
	7.6-7.7
	2011.1.24
	达标

	
	
	
	悬浮物
	91
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	282
	45
	
	

	
	
	
	氨氮
	14.33
	7.13
	
	

	
	
	
	总氮
	22.3
	17.7
	
	

	
	
	
	总磷
	1.57
	0.93
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	69.7
	8.7
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.06
	
	

	
	
	
	总汞
	
	4*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	2*10-4L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.006
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	4
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.11
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	8.9*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2300
	
	

	6
	宜昌市夷陵区污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.5
	7.2
	2011.1.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	26
	16
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	286
	26
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	67.5
	5.7
	
	

	
	
	
	总磷
	3.29
	0.16
	
	

	
	
	
	氨氮
	18.32
	0.746
	
	

	
	
	
	总氮
	27.4
	4.48
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.05
	
	

	
	
	
	总汞
	
	4*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.0002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.005
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.04
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	2
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	7.0*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	26000
	
	

	7
	宜昌市沙河污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.7
	7.3-7.4
	2011.1.19
	达标

	
	
	
	悬浮物
	46
	17
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	160
	35
	
	

	
	
	
	氨氮
	48.03
	6.907
	
	

	
	
	
	总氮
	29.2
	19.3
	
	

	
	
	
	总磷
	2.92
	1.01
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	33.9
	7.8
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.17
	
	

	
	
	
	总汞
	
	6*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.0002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	6*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.005
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.09
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	8
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	7*102
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	18000
	
	

	8
	宜昌市临溪污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.3
	7.4
	2011.1.19
	达标

	
	
	
	悬浮物
	119
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	329
	28
	
	

	
	
	
	氨氮
	17.75
	7.74
	
	

	
	
	
	总氮
	34.2
	17.8
	
	

	
	
	
	总磷
	2.16
	0.53
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	68.2
	6.7
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.29
	
	

	
	
	
	总汞
	
	5*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.0002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.004
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.51
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	10
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	9.4*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	152000
	
	

	9
	宜都威德水质净化有限公司
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.2-7.3
	7.6
	2011.1.10
	达标

	
	
	
	悬浮物
	68
	20
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	371
	36
	
	

	
	
	
	氨氮
	28.49
	7.565
	
	

	
	
	
	总氮
	38.7
	19.1
	
	

	
	
	
	总磷
	3.39
	0.54
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	81.7
	8.9
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.14
	
	

	
	
	
	总汞
	
	2.5*10-5L
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.002
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.008
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	4
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.49
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	7.3*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	22000
	
	

	10
	宜都环城污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.4-7.5
	8.0
	2011.1.24
	达标

	
	
	
	悬浮物
	297
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	433
	58
	
	

	
	
	
	氨氮
	33.19
	14.27
	
	

	
	
	
	总氮
	36.0
	18.4
	
	

	
	
	
	总磷
	5.03
	0.89
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	93.4
	10.8
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.04
	
	

	
	
	
	总汞
	
	4*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.0002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.012
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	28
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.05
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	9.4*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2500
	
	

	11
	枝江枝清水务有限公司
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	8.29-8.31
	7.43-7.62
	2011.3.1
	达标

	
	
	
	悬浮物
	98
	15
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	1.40×103
	56.0
	
	

	
	
	
	氨氮
	127
	6.41
	
	

	
	
	
	总氮
	394
	17.4
	
	

	
	
	
	总磷
	18.4
	0.826
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	456
	18.3
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.252
	
	

	
	
	
	总汞
	
	2*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.001L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.007L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.01L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.007
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	5
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.252
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.050L
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	1.1×103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1935
	
	

	12
	当阳市玉阳污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.7-7.8
	7.7
	2011.2.21
	达标

	
	
	
	悬浮物
	33
	11
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	56
	16
	
	

	
	
	
	氨氮
	8.48
	4.52
	
	

	
	
	
	总氮
	9.87
	4.71
	
	

	
	
	
	总磷
	1.34
	0.57
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	17.4
	4.8
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.29
	
	


	
	
	
	总汞
	
	1.5*10-6L
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.001L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.011
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.001L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.001L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.006
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	2
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.04
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.061
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	5.4*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2358
	
	

	13
	中信长阳生态水股份有限公司
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.9
	7.3-7.4
	2011.28
	达标

	
	
	
	悬浮物
	37
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	169
	36
	
	

	
	
	
	氨氮
	16.58
	5.460
	
	

	
	
	
	总氮
	23.3
	14.0
	
	

	
	
	
	总磷
	7.41
	0.89
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	38.6
	8.2
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.25
	
	

	
	
	
	总汞
	
	3*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.002
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.0005L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.006
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	20
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.32
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	4.4*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	3495
	
	

	14
	五峰丰城水务有限公司渔洋关污水处理厂
	进口
排放口
	pH值（无量纲）
	7.5-7.6
	7.3-7.4
	2011.2.24
	达标

	
	
	
	悬浮物
	76
	19
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	154
	53
	
	

	
	
	
	氨氮
	18.76
	2.41
	
	

	
	
	
	总氮
	23.02
	8.84
	
	

	
	
	
	总磷
	2.40
	0.96
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	31.61
	12.9
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.15
	
	

	
	
	
	总汞
	
	5*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.003
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	6*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.013
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.008
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	5
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.34
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	8.8*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	4230
	
	


附件二：         2011年1季度废水国控污染源监测情况表
单位：mg/L（pH值无量纲，流量秒/升）
	编号
	企业名称
	排放口
	监测结果（mg/L）
	监 测

时 间
	达 标
状 况

	
	
	
	项目
	处理前
	处理后
	
	

	1
	湖北三宁化工股份有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.85-8.06
	2011.3.1
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	17
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	86.5
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	5.41
	
	

	
	
	
	石油类
	
	2.44
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.014
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.034
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.1L
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	5400
	
	

	2
	长阳清江化工有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.0-7.1
	2011.1.6
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	38
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	27
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	5.314
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.73
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.046
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.109
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.069
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	250
	
	

	3
	湖北宜化化工股份有限公司
	813片区
	pH值（无量纲）
	
	7.2-7.4
	2011.2.28
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	17
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.802
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.006
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.005
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.21
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.039
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	37
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.15
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	960
	
	

	
	
	污水处理站
	pH值（无量纲）
	
	7.2-7.3
	
	

	
	
	
	悬浮物
	
	18
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.771
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.008
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.14
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.039
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	30
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.35
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	3840
	
	

	4
	湖北宜化肥业有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.0-7.2
	2011.2.28
	达标

	
	
	
	氨氮
	
	0.705
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.34
	
	

	
	
	
	氟化物
	
	0.56
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	25
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	40
	
	

	5
	宜都东阳光生化制药有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	8.9
	2011.1.10
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	21
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	24
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.726
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.036
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	7.1
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1500
	
	

	6
	湖北兴发化工集团股份有限公司
	刘草破厂区排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.93-7.99
	2011.2.16
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	14
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	21
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.408
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.237
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.007
	
	

	
	
	
	石油类
	
	\
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.017
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	\
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	268
	
	

	
	湖北兴发化工集团股份有限公司
	白沙河厂区排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.90-8.00
	
	

	
	
	
	悬浮物
	
	13
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	16
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.388
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.096
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	石油类
	
	\
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.024
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	\
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1579
	
	

	7
	湖北大江化工
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.5-7.6
	2011.2.24
	 达标

	
	
	
	悬浮物
	
	29
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	62
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	13.13
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.26
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.004
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.011
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.050
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2440
	
	

	8
	湖北华强化工集团股份有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	8.0-8.4
	2011.2.22
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	13
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	28
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	2.71
	
	


	
	
	
	挥发酚
	
	0.0003L
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.36
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.040
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.07
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2618
	
	

	9
	宜昌田田化工有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.9-8.0
	2011.1.19
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	20
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	19.26
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.006
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.015
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.081
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	25
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.33
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1200
	
	

	10
	宜昌双汇食品有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.8
	2011.1.10
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	16
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	1.963
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	15.6
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	1.12
	
	

	
	
	
	总大肠菌群
	
	8.3*102
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	60
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1400
	
	

	11
	安琪酵母股份有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	6.8-7.4
	2011.1.10
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	102
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	23.00
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	214
	
	

	
	
	
	色度
	
	70
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	52.5
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	4500
	
	

	12
	长阳宏发纸业有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.2
	2011.1.6
	 达标

	
	
	
	悬浮物
	
	45
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	80
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	2.784
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	18.7
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	20
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1824
	
	

	13
	宜昌宝塔纸业有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.8-7.9
	2011.1.17
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	43
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	92
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.850
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	19.3
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	10
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	6900
	
	

	14
	湖北泰盛化工有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	8.0-8.2
	2011.1.24
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	17
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	29
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.622
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.26
	
	

	
	
	
	氟化物
	
	0.59
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	950
	
	

	15
	凯普松电子科技有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.4
	2011.2.21
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	17
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	1.427
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.33
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	23
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2400
	
	

	16
	英博啤酒(宜昌)有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.6-7.9
	2011.2.24
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	26
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	1.62
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	49
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	9.5
	
	

	
	
	
	色度
	
	5
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	200
	
	

	17
	宜昌鄂中化工有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	8.6
	2011.3.3
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	16
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	32
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	3.849
	
	

	
	
	
	氟化物
	
	0.53
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.50
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	40
	
	

	18
	湖北省楚星化工股份有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.4-7.5
	2011.2.24
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	20
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	41
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	8.578
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.050
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.015
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.005
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.22
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1460
	
	

	19
	宜昌荣盛食品有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	6.4
	2011.1.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	70
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	86
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	28
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	2.006
	
	

	
	
	
	硝酸盐氮
	
	0.73
	
	


	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	700
	
	

	20
	宜昌嘉源食品有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.9-8.0
	2011.1.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	35
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	48
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	10.7
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.853
	
	

	
	
	
	硝酸盐氮
	
	0.32
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.39
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	570
	
	

	21
	宜昌哇哈哈饮料有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.7-8.2
	2011.1.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	18
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.870
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	57
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	12.7
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.40
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	423
	
	

	22
	蒙牛乳业（当阳）有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.9-8.0
	2011.2.24
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	19
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	31
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	12.3
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.631
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.12
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	250
	
	

	23
	中国石化湖北化肥分公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	8.14-8.45
	2011.2.15
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	33
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	27.2
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	118
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.15
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.023
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.1L
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	7845
	
	


附件三：          2011年1季度废气国控污染源监测情况表

	编号
	企业名称
	锅炉（炉窑）

型号
	烟气流量Nm3/h
	监测结果
	监 测

时 间
	达 标  状 况

	
	
	
	
	项目
	排放浓度mg/Nm3
	排放量      kg/h
	
	

	1
	湖北新洋丰肥业
	1#硫磺制酸装置尾气
	88358
	二氧化硫
	238
	21.029
	2011.2.23
	达标

	
	
	
	
	硫 酸 雾
	6.24
	0.551
	
	

	
	
	2#硫磺制酸装置尾气
	84217
	二氧化硫
	465
	39.161
	
	

	
	
	
	
	硫 酸 雾
	1.96
	0.165
	
	

	
	
	3#热风炉
	11850
	烟    尘
	150
	0.664
	2011.2.23
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	166
	0.735
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	349
	1.540
	
	

	
	
	4#热风炉
	13713
	烟    尘
	779
	3.812
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	224
	1.097
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	350
	1.714
	
	

	2
	宜昌宜化太平洋热电有限公司
	燃煤锅炉
	457854
	烟    尘
	77
	18.772
	2011.2.28
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	319
	77.835
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	298
	72.799
	
	

	
	
	PVC干燥尾气
	46140
	颗粒物
	34
	1.569
	
	

	3
	华新水泥（宜昌）有限公司
	1#旋转窑
	285518
	颗 粒 物
	18
	5.139
	2011.1.6-7
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	52
	14.847
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	444
	126.770
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	2.01
	0.574
	
	

	
	
	2#旋转窑
	242749
	颗 粒 物
	25
	6.069
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	33
	8.011
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	375
	91.031
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	2.36
	0.573
	
	

	
	
	煤磨排放口
	71700
	颗粒物
	42
	3.011
	
	

	4
	湖北华强

化工
	燃煤锅炉
	196922
	烟   尘
	189
	24.812
	2011.2.22
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	894
	117.366
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	792
	103.975
	
	

	5
	宜昌东圣

磷复肥
	硫磺制酸工段

两吸两转装置
	24382
	二氧化硫
	198
	4.828
	2011.2.16
	达标

	
	
	
	
	硫酸雾
	22.45
	0.547
	
	

	
	
	2#热风炉
	11900
	烟   尘
	158
	0.583
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	782
	2.880
	
	

	6
	葛洲坝当阳水泥有限公司
	回转窑
	262432
	颗 粒 物
	33
	8.562
	2011.2.24
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	43
	11.287
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	541
	142.299
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	0.03
	0.008
	
	

	7
	湖北大江

化工
	Q46/900-15-1.2三气锅炉
	46423
	烟    尘
	37
	1.393
	2011.2.24
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	77
	2.925
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	260
	9.842
	
	

	8
	湖北省楚星化工
	硫磺制酸车间
两转两吸装置
	75130
	硫 酸 雾
	4.41
	0.331
	2011.2.24
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	523
	39.293
	
	

	
	
	三气锅炉
	130472
	烟    尘
	48
	5.219
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	51
	5.480
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	104
	11.221
	
	

	9
	湖北三宁化工股份有限公司
	HG-75/5.3-LHM1#燃煤锅炉 
	104748
	烟    尘
	43
	3.352
	2011.3.1
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	383
	29.958
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	418
	32.681
	
	

	
	
	Q145/900-2.5/225-CF三气燃煤锅炉
	111582
	烟    尘
	45
	3.124
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	53
	3.682
	
	

	
	
	Q145/900-45-5.3/485-CF三气燃煤锅炉
	119860
	烟    尘
	37
	2.637
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	52
	3.716
	
	

	
	
	氮肥厂三气锅炉
	153648
	烟    尘
	49
	4.609
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	752
	6.761
	
	

	
	
	硫磺制酸尾气
	76634
	硫酸雾
	39.8
	3.050
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	446
	34.179
	
	

	10
	当阳马店矸石发电
	UG-75/3.82-M41燃煤锅炉
	150649
	烟    尘
	171
	25.761
	2011.2.24
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	419
	55.267
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	249
	32.440
	
	

	11
	宜昌长江铝业有限责任公司
	1#电解尾气
	847164
	颗粒物
	79
	66.926
	2011.1.14
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	28
	23.721
	
	

	
	
	
	
	氟化物
	4.11
	3.482
	
	

	
	
	2#电解尾气
	686793
	颗粒物
	61
	41.894
	2011.3.7
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	86
	4.18
	
	

	
	
	
	
	氟化物
	4.18
	2.871
	
	

	12
	湖北兴瑞化工有限公司
	燃煤锅炉
	143480
	烟    尘
	66
	11.048
	2011.1.20.
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	321
	54.092
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	47
	7.891
	
	

	13
	湖北兴发化工集团股份有限公司
	白沙河厂区六偏聚合
	9034
	颗 粒 物
	49
	0.443
	2011.2.24
	达标

	
	
	
	
	二氧化物
	1.43
	0.013
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	12
	0.108
	
	

	
	
	刘草坡厂区六偏聚合
	6785
	颗 粒 物
	8
	0.054
	
	

	
	
	
	
	二氧化物
	80
	0.543
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	9
	0.061
	
	

	14
	湖北宜化肥业
	1#硫酸制酸工段
	96455
	二氧化硫
	156
	15.047
	2011.3.7
	达标

	
	
	
	
	硫酸雾
	11.84
	1.142
	
	

	
	
	2#硫酸制酸工段
	95841
	二氧化硫
	145
	13.897
	
	

	
	
	
	
	硫酸雾
	7.24
	0.694
	
	

	15
	美联电力
	3#燃煤锅炉
	125665
	烟    尘
	130
	10.430
	2011.2.10
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	687
	60.445
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	190
	16.713
	
	

	16
	宜昌花林水泥有限公司
	回转窑头
	316476
	颗 粒 物
	44
	13.925
	2011.3.3
	达标

	
	
	
	
	二氧化物
	70
	22.153
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	615
	194.633
	
	

	
	
	
	
	氟化物
	1.97
	0.623
	
	

	
	
	水泥包装
	19091
	颗粒物
	24
	0.458
	
	

	17
	华新水泥（长阳）有限公司
	回转窑窑头
	130095
	颗粒物
	13
	1.691
	2011.3.4
	达标

	
	
	回转窑窑尾
	404350
	颗粒物
	48
	19.409
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	86
	34.774
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	537
	217.136
	
	

	
	
	
	
	氟化物
	1.85
	0.748
	
	

	
	
	水泥包装
	19180
	颗粒物
	27
	0.518
	
	

	
	
	煤粉磨
	52351
	颗粒物
	45
	2.356
	
	

	18
	安能热电
	1#燃煤锅炉进口
	109274
	二氧化硫
	3313
	278.977
	2011.3.2
	达标

	
	
	1#燃煤锅炉出口
	89555
	烟    尘
	34
	2.149
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	285
	18.180
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	351
	22.389
	
	

	
	
	3#燃煤锅炉进口
	102387
	二氧化硫
	5521
	447.124
	
	

	
	
	3#燃煤锅炉出口
	98092
	烟    尘
	30
	2.060
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	169
	11.575
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	330
	22.659
	
	

	19
	华新水泥（秭归）
	窑   尾
	346401
	烟    尘
	23
	7.967
	2011.3.1
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	9
	3.118
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	698
	241.788
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	1.32
	0.457
	
	

	
	
	窑   头
	120961
	烟   尘
	2333
	281.983
	
	

	
	
	水泥包装
	227499
	烟   尘
	29
	0.614
	
	

	
	
	煤   磨
	48070
	烟   尘
	27
	1.292
	
	

	20
	秭归县矸石发电
	1#燃煤（矸石）锅炉
	89215
	烟    尘
	115
	10.260
	2011.3.2
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	310
	27.657
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	760
	67.803
	
	

	21
	中国石化湖北化肥分公司
	WG240/10.3型

2#燃煤锅炉
	510234
	烟    尘
	146
	64.289
	2011.2.16
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	428
	206.644
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	290
	140.314
	
	

	22
	葛洲坝兴山水泥有限公司
	回转窑窑头
	202596
	颗粒物
	25
	5.065
	2011.3.1
	达标

	
	
	回转窑窑尾
	368245
	二氧化硫
	18
	6.628
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	336
	123.730
	
	

	
	
	
	
	氟化物
	3.36
	1.237
	
	

	
	
	煤磨
	52254
	颗粒物
	45
	2.351
	
	

	23
	宜昌东阳光火力发电有限
	省管项目


附件四：       2011年1季度污水处理厂在线监控系统比对数据

单位：mg/L（pH值无量纲，流量秒/升）
	编号
	单位名称
	监测项目
	标准方法
测定值
	在线系统
测量值
	相对误差

	1
	枝江枝清水务有限公司
	pH值
	7.62
	7.35
	-0.27

	
	
	
	7.43
	7.22
	-0.21

	
	
	
	7.61
	7.33
	-0.28

	
	
	化学需氧量
	56.3
	49.7
	-12 

	
	
	
	58.2
	50.3
	-14

	
	
	
	53.5
	48.2
	-10

	
	
	氨氮
	6.14
	5.62
	-8

	
	
	
	6.66
	6.01
	-10

	
	
	
	6.44
	5.99
	-7

	
	
	流量
	251
	267
	

	
	
	
	217
	220
	

	
	
	
	203
	213
	

	2
	宜昌市夷陵区污水处理厂
	pH值
	7.2
	7.1
	-0.1

	
	
	
	7.2
	7.3
	0.1

	
	
	
	7.2
	7.0
	-0.2

	
	
	化学需氧量
	25
	26
	4

	
	
	
	25
	24
	-4

	
	
	
	25
	26
	4

	
	
	氨氮
	0.759
	0.72
	-5

	
	
	
	0.724
	0.75
	4

	
	
	
	0.756
	0.74
	-2

	
	
	总磷
	0.15
	0.13
	-12

	
	
	
	0.17
	0.18
	6

	
	
	
	0.17
	0.15
	-12

	3
	兴山县新城污水处理厂
	pH值
	7.38
	7.64
	0.26

	
	
	
	7.20
	7.50
	0.30

	
	
	
	7.33
	7.58
	0.25

	
	
	化学需氧量
	24
	26
	8

	
	
	
	43
	45
	5

	
	
	
	27
	29
	7

	4
	秭归县县城污水处理厂
	流量
	648.0
	650
	0.3

	
	
	
	745.2
	755
	1.3

	
	
	
	878.4
	865
	-1.5

	
	
	化学需氧量
	56.2
	40.7
	-27

	
	
	
	54.3
	40.2
	-26

	
	
	
	53.3
	39.8
	-25

	
	
	pH值
	7.51
	7.32
	-0.19

	
	
	
	7.43
	7.28
	-0.15

	
	
	
	7.41
	7.20
	-0.21

	
	
	总磷
	1.427
	1.336
	-6

	
	
	
	1.271
	1.241
	-2

	
	
	
	1.129
	1.209
	7

	
	
	氨氮
	6.92
	6.15
	-11

	
	
	
	3.75
	3.47
	-8

	
	
	
	5.23
	5.44
	4

	5
	夷陵区丁家坝污水处理厂
	pH值
	7.2
	6.9
	-0.3

	
	
	
	7.2
	6.9
	-0.3

	
	
	
	7.2
	7.0
	0

	
	
	化学需氧量
	25
	27
	8

	
	
	
	25
	25
	0

	
	
	
	25
	26
	4

	6
	当阳市玉阳污水处理厂
	pH值
	7.7
	7.5
	-0.2

	
	
	
	7.7
	7.5
	-0.2

	
	
	
	7.7
	7.6
	-0.1

	
	
	化学需氧量
	30
	29
	-3

	
	
	
	30
	32
	+7

	
	
	
	30
	30
	0

	
	
	氨氮
	4.51
	4.93
	+9

	
	
	
	4.53
	4.94
	+9

	
	
	
	4.52
	4.92
	+9

	
	
	总磷
	0.57
	0.51
	-11

	
	
	
	0.57
	0.52
	-9

	
	
	
	0.57
	0.51
	-11

	7
	宜都威德水质净化有限公司
	pH值
	7.6
	7.3
	-0.3

	
	
	
	7.6
	7.3
	-0.3

	
	
	
	7.6
	7.3
	-0.3

	
	
	化学需氧量
	36
	40
	11

	
	
	
	37
	40
	8

	
	
	
	34
	41
	21

	
	
	氨氮
	7.906
	7.26
	-8

	
	
	
	7.467
	7.01
	-6

	
	
	
	7.321
	6.68
	-9

	
	
	总磷
	0.55
	0.49
	-11

	
	
	
	0.53
	0.48
	-9

	
	
	
	0.54
	0.47
	-13

	8
	远安县凤雅水环境保护有限责任公司
	pH值
	7.6
	7.8
	0.2

	
	
	
	7.6
	7.4
	-0.2

	
	
	
	7.6
	7.8
	0.2

	
	
	化学需氧量
	25
	24
	-4

	
	
	
	25
	25
	0

	
	
	
	25
	24
	-4

	
	
	氨氮
	3.758
	3.46
	-8

	
	
	
	3.738
	3.44
	-8

	
	
	
	3.547
	3.76
	6

	9
	宜昌市沙河污水处理厂
	pH值
	7.4
	7.4
	0

	
	
	
	7.4
	7.4
	0

	
	
	
	7.3
	7.3
	0

	
	
	化学需氧量
	37
	40.5
	9

	
	
	
	35
	42.0
	20

	
	
	
	33
	42.6
	29

	
	
	氨氮
	7.222
	6.84
	5

	
	
	
	6.775
	6.14
	9

	
	
	
	6.723
	6.21
	8

	
	
	总磷
	1.01
	1.14
	13

	
	
	
	1.00
	1.11
	11

	
	
	
	1.03
	1.11
	8

	10
	宜昌市夷陵区太平溪污水处理厂
	化学需氧量
	25
	27
	8

	
	
	
	25
	26
	4

	
	
	
	25
	27
	8

	
	
	流量
	22.93
	23.83
	

	
	
	
	22.93
	23.82
	

	
	
	
	22.93
	23.79
	

	11
	宜都环城污水处理厂
	pH值
	8.0
	7.8
	-0.2

	
	
	
	8.0
	7.8
	-0.2

	
	
	
	8.0
	7.8
	-0.2

	
	
	化学需氧量
	63
	59
	-6.3

	
	
	
	57
	52
	-8.8

	
	
	
	54
	54
	0

	
	
	流量
	33.91
	34.64
	

	
	
	
	28.07
	33.80
	

	
	
	
	22.62
	31.58
	

	12
	中信长阳生态水股份有限公司
	pH值
	7.3
	7.5
	0.2

	
	
	
	7.4
	7.5
	0.1

	
	
	
	7.3
	7.5
	0.2

	
	
	化学需氧量
	38
	45
	18

	
	
	
	36
	42
	17

	
	
	
	35
	39
	11

	
	
	氨氮
	5.136
	5.45
	6

	
	
	
	5.416
	5.91
	9

	
	
	
	5.828
	6.22
	7

	
	
	总磷
	0.92
	0.96
	4

	
	
	
	0.89
	0.92
	3

	
	
	
	0.86
	0.90
	5

	
	
	流量
	41.53
	40.03
	

	
	
	
	8.28
	37.25
	

	
	
	
	41.53
	40.12
	


附件五：    2011年1季度废水在线监控系统比对数据

单位：mg/L（pH值无量纲，流量秒/升）

	编号
	单位名称
	监测项目
	标准方法测定值
	在线系统测量值
	相对误差

	1
	宜都东阳光生化制药有限公司
	pH值
	8.9
	8.8
	-0.1

	
	
	
	8.9
	8.8
	-0.1

	
	
	
	8.9
	8.7
	-0.2

	
	
	化学需氧量
	25
	23
	-8

	
	
	
	25
	23
	-8

	
	
	
	25
	24
	-4

	
	
	氨氮
	0.745
	0.71
	-5

	
	
	
	0.694
	0.71
	-3

	
	
	
	0.740
	0.72
	-3

	2
	宜昌田田化工有限责任公司
	pH值
	7.0
	6.8
	-0.2

	
	
	
	6.9
	6.8
	-0.1

	
	
	
	7.0
	6.7
	-0.3

	
	
	氨氮
	18.06
	18.72
	4

	
	
	
	22.20
	20.27
	-9

	
	
	
	20.82
	16.47
	-6

	
	
	化学需氧量
	25
	25
	0

	
	
	
	25
	26
	4

	
	
	
	25
	24
	-4

	
	
	流量
	17.68
	16.42
	

	
	
	
	17.68
	6.28
	

	
	
	
	15.82
	16.10
	

	3
	安琪酵母股份有限公司
	pH值
	6.9
	7.2
	0.3

	
	
	
	6.8
	6.7
	-0.1

	
	
	
	7.4
	7.0
	-0.4

	
	
	化学需氧量
	213
	203
	-5

	
	
	
	213
	215
	1

	
	
	
	217
	190
	-13

	
	
	流量
	47.20
	47.02
	

	
	
	
	43.68
	46.56
	

	
	
	
	43.68
	46.23
	

	4
	湖北大江化工集团有限公司
	pH值
	7.5
	7.4
	-0.1

	
	
	
	7.6
	7.4
	-0.2

	
	
	
	7.6
	7.5
	-0.1

	
	
	化学需氧量
	61
	51
	-16

	
	
	
	56
	48
	-14

	
	
	
	69
	59
	-14

	
	
	氨氮
	12.96
	12.03
	-7

	
	
	
	12.76
	12.68
	-1

	
	
	
	13.68
	13.21
	-4

	5
	湖北泰盛化工有限公司
	pH值
	8.0
	8.3
	0.3

	
	
	
	8.1
	8.3
	0.2

	
	
	
	8.2
	8.3
	0.1

	
	
	化学需氧量
	36
	37
	3

	
	
	
	27
	31
	15

	
	
	
	25
	30
	20

	
	
	总磷
	0.48
	0.42
	-13

	
	
	
	0.12
	0.13
	8

	
	
	
	0.18
	0.19
	6

	
	
	流量
	11.4
	11.5
	--

	
	
	
	9.8
	10.5
	--

	
	
	
	8.3
	10.0
	--

	6
	长阳宏发纸业有限公司
	pH值
	7.2
	7.3
	0.1

	
	
	
	7.2
	7.3
	0.2

	
	
	
	7.2
	7.4
	0.2

	
	
	化学需氧量
	67
	77
	15

	
	
	
	83
	89
	8

	
	
	
	91
	82
	-10

	
	
	流量
	19.92
	25.65
	

	
	
	
	43.45
	56.70
	

	
	
	
	34.21
	36.02
	

	7
	湖北兴发化工集团股份有限公司（刘草破厂区）
	pH值
	7.93
	7.72
	-0.21

	
	
	
	7.99
	7.80
	-0.19

	
	
	
	7.97
	7.60
	-0.37

	
	
	总磷
	0.23
	0.21
	-9

	
	
	
	0.24
	0.21
	-13

	
	
	
	0.23
	0.26
	13

	
	湖北兴发化工集团股份有限公司（白沙河厂区）
	pH值
	8.00
	7.62
	-0.38

	
	
	
	7.90
	7.68
	-0.22

	
	
	
	7.92
	7.60
	-0.32

	
	
	总磷
	0.080
	0.070
	-13

	
	
	
	0.111
	0.100
	-10

	
	
	
	0.098
	0.100
	2

	8
	湖北华强化工集团股份有限公司
	pH值
	8.4
	8.0
	-0.4

	
	
	
	8.0
	7.9
	-0.1

	
	
	
	8.0
	7.9
	-0.1

	
	
	化学需氧量
	30
	32
	+7

	
	
	
	30
	32
	+7

	
	
	
	30
	32
	+7

	
	
	氨氮
	2.58
	2.31
	-10

	
	
	
	2.85
	2.56
	-10

	
	
	
	2.69
	2.41
	-10

	9
	湖北楚星化工
	pH值
	7.4
	7.5
	0.1

	
	
	
	7.5
	7.5
	0.0

	
	
	
	7.4
	7.6
	0.2

	
	
	化学需氧量
	36
	38
	6

	
	
	
	45
	42
	7

	
	
	
	42
	41
	3

	
	
	流量
	16.90
	17.02
	

	
	
	
	16.53
	16.74
	

	
	
	
	17.27
	17.19
	

	10
	英博啤酒(宜昌)有限公司
	pH值
	7.9
	7.7
	-0.2

	
	
	
	7.9
	7.6
	-0.3

	
	
	
	7.6
	7.9
	+0.3

	
	
	化学需氧量
	48
	55
	+15

	
	
	
	50
	54
	+8

	
	
	
	48
	53
	+10

	11
	宜昌宝塔纸业有限公司
	pH值
	7.8
	7.9
	0.1

	
	
	
	7.8
	7.9
	0.1

	
	
	
	7.9
	7.9
	0

	
	
	化学需氧量
	87
	84
	-3

	
	
	
	91
	80
	-12

	
	
	
	78
	83
	6

	
	
	流量
	30.95
	29.32
	

	
	
	
	40.10
	39.57
	

	
	
	
	41.71
	40.15
	

	12
	凯普松电子科技
有限公司
	pH值
	7.4
	7.5
	0.1

	
	
	
	7.4
	7.5
	0.1

	
	
	
	7.4
	7.5
	0.1

	
	
	化学需氧量
	25
	26
	4

	
	
	
	25
	26
	4

	
	
	
	25
	27
	8

	
	
	氨氮
	1.357
	1.40
	3

	
	
	
	1.475
	1.49
	2

	
	
	
	1.449
	1.47
	2

	
	
	总磷
	0.38
	0.36
	-6

	
	
	
	0.31
	0.32
	4

	
	
	
	0.29
	0.30
	4

	
	
	流量
	17.45
	17.38
	

	
	
	
	16.20
	16.32
	

	
	
	
	17.01
	16.92
	

	13
	湖北三宁化工股份
有限公司
	pH值
	8.06
	8.11
	0.05

	
	
	
	7.96
	8.04
	0.05

	
	
	
	7.85
	7.90
	0.05

	
	
	氨氮
	5.57
	5.01
	-10

	
	
	
	5.73
	5.58
	-3

	
	
	
	4.92
	4.39
	-11

	
	
	化学需氧量
	88.9
	100
	12

	
	
	
	87.2
	102
	17

	
	
	
	83.3
	101
	21

	
	
	流 量
	50.0
	48.6
	

	
	
	
	63.9
	58.9
	

	
	
	
	69.4
	64.5
	

	14
	长阳清江化工有限责任公司
	pH值
	7.1
	7.3
	-0.1

	
	
	
	7.0
	7.3
	0.3

	
	
	
	7.1
	7.3
	0.2

	
	
	氨 氮
	5.637
	5.94
	5

	
	
	
	5.047
	5.45
	8

	
	
	
	5.257
	5.61
	7

	
	
	化学需氧量
	25
	26
	4

	
	
	
	27
	28
	4

	
	
	
	28
	30
	7

	
	
	流 量
	30.50
	36.00
	

	
	
	
	37.99
	40.30
	

	
	
	
	37.99
	40.80
	

	15
	湖北宜化化工股份有限公司813片区
	pH值
	7.2
	7.0
	-0.2

	
	
	
	7.4
	7.5
	0.1

	
	
	
	7.4
	7.3
	-0.1

	
	
	氨 氮
	0.841
	0.93
	-11

	
	
	
	0.769
	0.82
	-7

	
	
	
	0.796
	0.88
	-11

	
	
	化学需氧量
	36
	40
	11

	
	
	
	35
	41
	17

	
	
	
	39
	44
	13

	
	
	流 量
	14.384
	13.147
	

	
	
	
	13.009
	12.553
	

	
	
	
	14.512
	13.512
	

	16
	湖北宜化化工股份有限公司污水处理站
	pH值
	7.2
	7.31
	0.1

	
	
	
	7.3
	7.52
	0.2

	
	
	
	7.2
	7.32
	0.1

	
	
	氨 氮
	0.828
	0.82
	-1

	
	
	
	0.716
	0.70
	-2

	
	
	
	0.769
	0.78
	1

	
	
	化学需氧量
	30
	29
	7

	
	
	
	30
	35
	6

	
	
	
	30
	31
	7

	
	
	流 量
	44.47
	43.38
	

	
	
	
	42.41
	44.72
	

	
	
	
	47.40
	46.09
	

	17
	蒙牛乳业（当阳）有限责任公司
	化学需氧量
	30
	32
	+7

	
	
	
	30
	31
	+3

	
	
	
	30
	32
	+7

	
	
	氨 氮
	0.640
	0.61
	-5

	
	
	
	0.560
	0.62
	+11

	
	
	
	0.692
	0.72
	+4


附件六：        2011年1季度废气在线监控系统比对数据

                                                          单位：mg/m3
	编号
	单位名称
	监测项目
	标准方法测定值
	在线系统测量值
	相对误差

	1
	宜昌宜化太平洋热电有限公司燃煤锅炉
	烟尘
	42
	50
	8

	
	
	
	44
	49
	5

	
	
	
	38
	44
	6

	
	
	二氧化硫
	170
	180
	6

	
	
	
	168
	176
	5

	
	
	
	173
	186
	8

	
	
	
	166
	178
	7

	
	
	
	175
	188
	7

	
	
	
	163
	179
	10

	
	
	氮氧化物
	158
	168
	6

	
	
	
	165
	174
	5

	
	
	
	153
	166
	8

	
	
	
	166
	179
	8

	
	
	
	159
	164
	3

	
	
	
	160
	170
	6

	2
	湖北宜化肥业
2#硫磺制酸
	二氧化硫
	145
	168
	16

	
	
	
	130
	122
	-6

	
	
	
	160
	163
	2

	
	
	
	155
	169
	9

	
	
	
	159
	175
	10

	
	
	
	158
	170
	8

	3
	美联电力
	烟尘
	83
	74
	-11

	
	
	
	90
	83
	-8

	
	
	
	76
	70
	-8

	
	
	二氧化硫
	486
	472
	-3

	
	
	
	503
	488
	-3

	
	
	
	496
	483
	-3

	
	
	
	510
	480
	-6

	
	
	
	513
	485
	-5

	
	
	
	498
	479
	-4

	
	
	氮氧化物
	149
	134
	-10

	
	
	
	135
	128
	-5

	
	
	
	154
	137
	-11

	
	
	
	142
	130
	-8

	
	
	
	152
	139
	-9

	
	
	
	158
	140
	-11

	4
	宜昌长江铝业有限责任公司
	颗粒物
	72
	72
	0

	
	
	
	79
	85
	8

	
	
	
	86
	80
	-7

	
	
	氟化物
	3.17
	3.17
	

	
	
	
	2.54
	3.06
	

	
	
	
	2.47
	2.56
	

	
	
	
	2.46
	2.53
	

	
	
	
	2.55
	2.47
	

	
	
	
	2.46
	2.47
	

	5
	湖北兴瑞化工有限公司
	烟尘
	75
	65
	-13

	
	
	
	87
	76
	-13

	
	
	
	68
	61
	-10

	
	
	二氧化硫
	361
	314
	-13

	
	
	
	373
	327
	-12

	
	
	
	375
	328
	-13

	
	
	
	386
	347
	-10

	
	
	
	389
	347
	-11

	
	
	
	378
	326
	-14

	
	
	氮氧化物
	58
	50
	-14

	
	
	
	55
	49
	-11

	
	
	
	53
	48
	-9

	
	
	
	55
	48
	-13

	
	
	
	57
	49
	-14

	
	
	
	52
	48
	-8

	6
	华新水泥（宜昌）有限公司1#回转窑
	烟尘
	16
	21
	5

	
	
	
	19
	25
	6

	
	
	
	20
	26
	6

	
	
	二氧化硫
	48
	36
	-12

	
	
	
	52
	45
	-7

	
	
	
	56
	47
	-9

	
	
	
	53
	45
	-8

	
	
	
	52
	41
	-11

	
	
	
	51
	38
	-13

	
	
	氮氧化物                       
	435
	389
	-11

	
	
	
	450
	410
	-9

	
	
	
	448
	401
	-10

	
	
	
	443
	395
	-11

	
	
	
	444
	393
	-11

	
	
	
	445
	388
	-12

	
	华新水泥（宜昌）有限公司2#回转窑
	烟尘
	24
	28
	4

	
	
	
	26
	31
	5

	
	
	
	24
	29
	5

	
	
	二氧化硫
	32
	38
	6

	
	
	
	29
	33
	4

	
	
	
	38
	41
	3

	
	
	
	33
	39
	6

	
	
	
	32
	36
	4

	
	
	
	34
	38
	4

	
	
	氮氧化物
	378
	330
	-13

	
	
	
	385
	342
	-11

	
	
	
	362
	321
	-11

	
	
	
	376
	328
	-13

	
	
	
	375
	315
	-16

	
	
	
	374
	319
	-15

	7
	宜昌新洋丰肥业有限公司
	二氧化硫
	472
	496
	5

	
	
	
	451
	460
	2

	
	
	
	472
	451
	-4

	
	
	
	498
	479
	-4

	
	
	
	524
	541
	3

	
	
	
	525
	508
	-3

	8
	湖北省楚星化工
	二氧化硫
	560
	562
	0

	
	
	
	547
	582
	6

	
	
	
	557
	579
	4

	
	
	
	520
	558
	7

	
	
	
	526
	534
	2

	
	
	
	524
	590
	13

	9
	宜昌花林水泥有限公司

回转窑
	烟   尘
	48
	35
	-14

	
	
	
	39
	35
	-4

	
	
	
	45
	35
	-10

	10
	安能热电锅炉总排放口
	二氧化硫
	302
	334
	11

	
	
	
	308
	338
	10

	
	
	
	314
	346
	10

	
	
	
	310
	345
	11

	
	
	
	300
	348
	16

	
	
	
	312
	349
	12

	
	
	氮氧化物
	187
	215
	15

	
	
	
	192
	222
	16

	
	
	
	199
	224
	13

	
	
	
	200
	217
	8

	
	
	
	203
	221
	9

	
	
	
	197
	224
	14

	11
	当阳华强燃煤锅炉
	烟   尘
	126
	73.17
	-15

	
	
	
	136
	73.56
	-14

	
	
	
	116
	73.11
	-10

	
	
	二氧化硫
	571
	532
	-4

	
	
	
	572
	549
	-2

	
	
	
	645
	587
	-5

	
	
	
	614
	599
	-1

	
	
	
	543
	4585
	-9

	
	
	
	631
	656
	-2

	
	
	氮氧化物
	526
	534
	+2

	
	
	
	521
	532
	+2

	
	
	
	538
	532
	-1

	
	
	
	544
	535
	-2

	
	
	
	517
	531
	+3

	
	
	
	523
	564
	+8

	12
	华新水泥（秭归）窑尾
	烟   尘
	21
	19
	-2

	
	
	
	25
	21
	-4

	
	
	
	23
	18
	-5

	
	
	二氧化硫
	8
	9
	1

	
	
	
	10
	9
	-1

	
	
	
	9
	8
	-1

	
	
	
	9
	8
	-1

	
	
	
	10
	9
	-1

	
	
	
	10
	10
	0

	
	
	氮氧化物
	705
	702
	

	
	
	
	701
	695
	

	
	
	
	574
	590
	

	
	
	
	754
	742
	

	
	
	
	823
	805
	

	
	
	
	631
	620
	

	13
	秭归矸石发电燃煤锅炉
	烟   尘
	81
	74
	-9

	
	
	
	80
	72
	-10

	
	
	
	79
	75
	-5

	
	
	二氧化硫
	200
	182
	-9

	
	
	
	207
	188
	-9

	
	
	
	198
	185
	-7

	
	
	
	192
	174
	-9

	
	
	
	203
	179
	-12

	
	
	
	195
	175
	-10

	
	
	氮氧化物
	459
	417
	-9

	
	
	
	462
	423
	-8

	
	
	
	477
	425
	-11

	
	
	
	457
	411
	-10

	
	
	
	468
	430
	-8

	
	
	
	452
	427
	-6

	14
	葛洲坝当阳水泥有限公司
	烟尘
	36
	30
	+6

	
	
	
	38
	30
	-8

	
	
	
	34
	27
	-7

	15
	葛洲坝兴山水泥有限公司
	烟   尘
	36
	45
	9

	
	
	
	43
	48
	5

	
	
	
	40
	48
	8

	
	
	二氧化硫
	13
	17
	4

	
	
	
	6
	10
	4

	
	
	
	34
	39
	5

	
	
	
	7
	12
	5

	
	
	
	4
	9
	5

	
	
	
	8
	11
	3

	
	
	氮氧化物
	271
	313
	15

	
	
	
	397
	441
	11

	
	
	
	339
	375
	11

	
	
	
	428
	471
	10

	
	
	
	458
	498
	9

	
	
	
	287
	338
	18



