
内部资料                                                                         M-2011-2
国控污染源监测简报

2011年第2期

总第14期 

宜昌市环境保护监测站编                     2011年6月15日

二Ｏ一一年二季度国控污染源监测简报

为了加强对国控污染源的监督管理，及时了解和掌握重点污染源污染物排放情况，为我市主要污染物总量减排、环境统计、污染监督等环境管理重点工作提供基础数据。我站按照国家环境监测总站和宜昌市环保局要求，对宜昌市国控重点工业污染源进行了每季度一次的监督性监测。

2011年二季度宜昌市国控污染源监测单位共60家，实测55家。其中污水处理厂13家，废水国控污染源监测单位21家，废气国控污染源监测单位21家。具体监测情况见附件。

附件一：《2011年2季度污水处理厂监测情况表》

附件二：《2011年2季度废水国控污染源监测情况表》

附件三：《2011年2季度废气国控污染源监测情况表》

附件四：《2011年2季度污水处理厂在线监控系统比对数据》

附件五：《2011年2季度废水在线监控系统比对数据》

附件六：《2011年2季度废气在线监控系统比对数据》

报送至：刘彦才局长  刘顺安副局长  科技与监测科  监察支队  污染物排放总量控制科  站领导

附件一：         2011年2季度国控污水处理厂监测情况表

	编号
	企业名称
	采样点
	监测结果（mg/L）
	监 测

时 间
	达 标状 况

	
	
	
	项目
	处理前
	处理后
	
	

	1
	夷陵区丁家坝污水处理厂
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.98-8.00
	7.22-7.25
	2011.5.11
	达标

	
	
	
	悬浮物
	53
	19
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	138
	15.0
	
	

	
	
	
	氨氮
	9.83
	2.48
	
	

	
	
	
	总氮
	17.1
	4.82
	
	

	
	
	
	总磷
	1.30
	0.902
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	52.6
	5.77
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.164
	
	

	
	
	
	总汞
	
	0.00001L
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.029
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.007L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.011
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	2
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.054
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.05L
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	2800
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	3000
	
	

	2
	秭归县县城污水处理厂
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.4-7.5
	7.5
	2011.4.27
	达标

	
	
	
	悬浮物
	68
	17
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	235
	51
	
	

	
	
	
	氨氮
	35.71
	0.600
	
	

	
	
	
	总氮
	54.4
	11.6
	
	

	
	
	
	总磷
	2.66
	0.53
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	45.7
	10.4
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.09
	
	

	
	
	
	总汞
	
	4*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	2*10-4L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.014
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	4
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.09
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	8.1*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	15400
	
	

	 3
	远安县凤雅水环境保护有限责任公司
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.3-7.4
	7.5-7.6
	2011.5.19
	达标

	
	
	
	悬浮物
	231
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	226
	35
	
	

	
	
	
	氨氮
	11.6
	6.13
	
	

	
	
	
	总氮
	12.9
	7.29
	
	

	
	
	
	总磷
	3.53
	0.823
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	64
	8
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.17
	
	

	
	
	
	总汞
	
	5*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.0002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.008
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	8
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.11
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	8.4*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	12000
	
	

	4
	兴山县污水处理厂
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.4-7.6
	7.4-7.7
	2011.4.1
	达标

	
	
	
	悬浮物
	171
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	174
	29
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	41.4
	6.0
	
	

	
	
	
	总磷
	1.68
	0.53
	
	

	
	
	
	氨氮
	23.96
	6.970
	
	

	
	
	
	总氮
	27.3
	10.8
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.30
	
	


	
	
	
	总汞
	
	5*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.003
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	1.0*10-3
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.008
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.007
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	5
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.24
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	7.3*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	8500
	
	

	5
	宜昌市夷陵区太平溪污水处理厂
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.40-7.43
	7.52-7.59
	2011.5.11
	达标

	
	
	
	悬浮物
	169
	17
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	154
	15.9
	
	

	
	
	
	氨氮
	11.6
	0.655
	
	

	
	
	
	总氮
	14.3
	14.1
	
	

	
	
	
	总磷
	1.92
	1.81
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	50.9
	5.79
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.162
	
	

	
	
	
	总汞
	
	0.00001L
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.026
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.007L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.010
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	2
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.038
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	0.05L
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	5400
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2500
	
	

	6
	宜昌市夷陵区污水处理厂
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.82-7.86
	8.10-8.14
	2011.5.11
	达标

	
	
	
	悬浮物
	63
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	183
	11.4
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	78.3
	5.88
	
	

	
	
	
	总磷
	2.12
	0.268
	
	

	
	
	
	氨氮
	12.3
	2.92
	
	

	
	
	
	总氮
	17.3
	3.48
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.180
	
	

	
	
	
	总汞
	
	0.00001L
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.009
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.007L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.057
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	2
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	0.05L
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	2200
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	24000
	
	

	7
	宜昌市沙河污水处理厂
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.6-7.7
	7.1-7.3
	2011.4.26
	达标

	
	
	
	悬浮物
	28
	13
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	230
	36
	
	

	
	
	
	氨氮
	102.4
	6.608
	
	

	
	
	
	总氮
	139
	18.2
	
	

	
	
	
	总磷
	2.83
	0.80
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	50.0
	8.2
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.17
	
	

	
	
	
	总汞
	
	4*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	2*10-4L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.008
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.10
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	4
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	1.3*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	22800
	
	

	8
	宜昌市临溪污水处理厂
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	6.9-7.1
	7.2
	2011.5.5
	达标

	
	
	
	悬浮物
	79
	15
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	349
	33
	
	

	
	
	
	氨氮
	25.57
	7.596
	
	

	
	
	
	总氮
	35.4
	18.2
	
	

	
	
	
	总磷
	2.83
	0.30
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	84.6
	8.4
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.18
	
	

	
	
	
	总汞
	
	4*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.0002L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.0005L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.005
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.32
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	7
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	≥7.3*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	160000
	
	

	9
	宜都威德水质净化有限公司
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.5-7.6
	7.3-7.4
	2011.4.19
	达标

	
	
	
	悬浮物
	112
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	146
	44
	
	

	
	
	
	氨氮
	12.42
	5.06
	
	

	
	
	
	总氮
	13.8
	10.4
	
	

	
	
	
	总磷
	1.65
	0.521
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	33.5
	10.9
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.10
	
	

	
	
	
	总汞
	
	0.00005L
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.05L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.007L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.2L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	16
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.31
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	5.3*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	19352
	
	

	10
	宜都环城污水处理厂
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.5-7.6
	7.3-7.4
	2011.4.19
	达标

	
	
	
	悬浮物
	131
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	141
	37
	
	

	
	
	
	氨氮
	9.97
	3.81
	
	

	
	
	
	总氮
	11.1
	7.85
	
	

	
	
	
	总磷
	1.76
	0.784
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	47
	8.5
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.11
	
	

	
	
	
	总汞
	
	0.00005 L
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.05L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.007L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.011
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	8
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.33
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	4.3*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2421
	
	

	11
	枝江枝清水务有限公司
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.1-7.4
	7.0-7.5
	2011.4.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	96
	17
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	561
	42
	
	

	
	
	
	氨氮
	37.98
	6.788
	
	

	
	
	
	总氮
	64.0
	19.7
	
	

	
	
	
	总磷
	5.91
	0.97
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	119
	8.8
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.12
	
	

	
	
	
	总汞
	
	4*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	2*10-4L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	0.0005L
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.008
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.013
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	4
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.12
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	2.5*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	27000
	
	

	12
	当阳市玉阳污水处理厂
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.4
	7.3-7.5
	2011.4.27
	达标

	
	
	
	悬浮物
	31
	17
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	174
	44
	
	

	
	
	
	氨氮
	24.52
	7.156
	
	

	
	
	
	总氮
	41.0
	19.1
	
	

	
	
	
	总磷
	1.93
	0.78
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	35.1
	9.6
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.16
	
	

	
	
	
	总汞
	
	4*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	2*10-4L
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	5*10-4
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.009
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	6
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.15
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	7.1*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	24000
	
	

	13
	中信长阳生态水股份有限公司
	进口

排放口
	pH值（无量纲）
	7.8-7.9
	7.5-7.6
	2011.4.27
	达标

	
	
	
	悬浮物
	100
	16
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	55
	32
	
	

	
	
	
	氨氮
	30
	5.22
	
	

	
	
	
	总氮
	66.3
	18.1
	
	

	
	
	
	总磷
	7.60
	0.86
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	117
	17.3
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.69
	
	

	
	
	
	总汞
	
	6*10-5
	
	

	
	
	
	总镉
	
	0.003
	
	

	
	
	
	总铬
	
	0.03L
	
	

	
	
	
	总砷
	
	2*10-3
	
	

	
	
	
	总铅
	
	0.009
	
	

	
	
	
	六价铬
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	5
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.55
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.1
	
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	
	1.8*103
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	7024
	
	

	14
	五峰丰城水务有限公司渔洋关污水处理厂
	没有运营商，还未投入使用


附件二：         2011年2季度废水国控污染源监测情况表
单位：mg/L（pH值无量纲，流量秒/升）
	编号
	企业名称
	排放口
	监测结果（mg/L）
	监 测

时 间
	达 标
状 况

	
	
	
	项目
	处理前
	处理后
	
	

	1
	湖北三宁化工股份有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	8.2-8.3
	2011.5.5
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	19
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	46
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	14.79
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.21
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.005
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.008
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.072
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	5352
	
	

	2
	长阳清江化工有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.4-7.5
	2011.4.26
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	23
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	36
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	1.32
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.18
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.005
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.058
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	5937
	
	

	3
	湖北宜化化工股份有限公司
	813片区
	pH值（无量纲）
	
	7.4-7.5
	2011.5.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	24
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.906
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.006
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.006
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.43
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.041
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	33
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.22
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	960
	
	

	
	
	污水处理站
	pH值（无量纲）
	
	7.6-7.7
	
	

	
	
	
	悬浮物
	
	21
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.761
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.007
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.006
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.27
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.038
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	28
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.23
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2373
	
	

	4
	湖北宜化肥业有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.3-7.4
	2011.5.12
	达标

	
	
	
	氨氮
	
	0.683
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.26
	
	

	
	
	
	氟化物
	
	1.29
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	24
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	960
	
	

	5
	宜都东阳光生化制药有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.7-7.9
	2011.4.20
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	21
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	47
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	3.16
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.040
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	8.8
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	30000
	
	

	6
	湖北兴发化工集团股份有限公司
	刘草破厂区排放口
	pH值（无量纲）
	
	8.3-8.5
	2011.4.1
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	48
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	21
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.632
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.24
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	石油类
	
	1.23
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.085
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	250
	
	

	
	湖北兴发化工集团股份有限公司
	白沙河厂区排放口
	pH值（无量纲）
	
	8.0
	
	

	
	
	
	悬浮物
	
	38
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	25
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.894
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.20
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.15
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.072
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1104
	
	

	7
	湖北大江化工
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	8.1-8.2
	2011.5.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	18
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	37
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	2.34
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.24
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.005L
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.033
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	3154
	
	

	8
	湖北华强化工集团股份有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.8-7.9
	2011.4.26
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	15
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	33
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	11.62
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.01L
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.41
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.011
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.06
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	5055
	
	

	9
	宜昌田田化工有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.5
	2011.4.2
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	20
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	20.29
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.011
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.074
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	24
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.12
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	452
	
	

	10
	宜昌双汇食品有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.3
	2011.4.25
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	40
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	1.664
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	21.1
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	1.00
	
	

	
	
	
	总大肠菌群
	
	4.1*103
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	75
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	3612
	
	

	11
	安琪酵母股份有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.2-7.4
	2011.4.26
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	68
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	59.09
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	268
	
	

	
	
	
	色度
	
	48
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	52.8
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	3480
	
	

	12
	长阳宏发纸业有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	6.9-7.0
	2011.4.26
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	47
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	42
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.48
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	28.4
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	/
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	2165
	
	

	13
	宜昌宝塔纸业有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.8
	2011.4.18
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	45
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	98
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	1.937
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	27.7
	
	

	
	
	
	色度（倍）
	
	5
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	4685
	
	

	14
	湖北泰盛化工有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.8
	2011.4.18
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	16
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	23
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.751
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.36
	
	

	
	
	
	氟化物
	
	0.77
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	847
	
	

	15
	凯普松电子科技有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.5-7.7
	2011.4.25
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	43
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	2.285
	
	

	
	
	
	总磷
	
	0.11
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	32
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	3224
	
	

	16
	英博啤酒(宜昌)有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.9-8.0
	2011.4.25
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	24
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	1.304
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	44
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	10.3
	
	

	
	
	
	色度
	
	6
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1800
	
	

	17
	宜昌鄂中化工有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.6-7.8
	2011.4.20
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	28
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	45
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	1.82
	
	

	
	
	
	氟化物
	
	2.12
	
	

	
	
	
	总磷
	
	3.46
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	40
	
	

	18
	湖北省楚星化工股份有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.1
	2011.5.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	17
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	43
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	1.87
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.043
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.005L
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.008
	
	

	
	
	
	石油类
	
	0.20
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	1835
	
	

	19
	宜昌哇哈哈饮料有限公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.00-7.70
	2011.5.24
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	19
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	2.20
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	51.6
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	15.2
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.496
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	423
	
	

	20
	蒙牛乳业（当阳）有限责任公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.9-8.0
	2011.4.22
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	23
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	45
	
	

	
	
	
	生化需氧量
	
	11.8
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	0.718
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	0.10
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	200
	
	

	21
	中国石化湖北化肥分公司
	排放口
	pH值（无量纲）
	
	7.0-7.1
	2011.4.12
	达标

	
	
	
	悬浮物
	
	35
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	43.78
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	
	69
	
	

	
	
	
	氰化物
	
	0.004L
	
	

	
	
	
	石油类
	
	1.36
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	0.007
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.0003L
	
	

	
	
	
	废水排放量（t/d）
	
	5834
	
	

	22
	宜昌嘉源食品有限责任公司
	季节性停产

	23
	宜昌荣盛食品有限责任公司
	季节性停产


附件三：          2011年2季度废气国控污染源监测情况表

	编号
	企业名称
	锅炉（炉窑）

型号
	烟气流量Nm3/h
	监测结果
	监 测

时 间
	达 标  状 况

	
	
	
	
	项目
	排放浓度mg/Nm3
	排放量      kg/h
	
	

	1
	湖北新洋丰肥业
	3#硫磺制酸装置尾气
	83638
	二氧化硫
	343
	28.688
	2011.5.9
	达标

	
	
	
	
	硫 酸 雾
	14.24
	1.191
	
	

	
	
	2#硫磺制酸装置尾气
	78707
	二氧化硫
	116
	9.130
	
	

	
	
	
	
	硫 酸 雾
	6.95
	0.547
	
	

	
	
	3#热风炉
	12407
	烟    尘
	168
	0.558
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	216
	0.720
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	113
	422
	
	

	
	
	4#热风炉
	8079
	烟    尘
	150
	0.469
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	797
	2.496
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	408
	1.276
	
	

	2
	宜昌宜化太平洋热电有限公司
	燃煤锅炉进口
	757684
	二氧化硫
	3970
	3008.005
	2011.5.13
	达标

	
	
	燃煤锅炉出口
	664277
	烟    尘
	44
	16.607
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	91
	34.542
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	204
	77.056
	
	

	
	
	PVC干燥尾气
	49928
	颗粒物
	25
	1.248
	
	

	3
	华新水泥（宜昌）有限公司
	1#回转窑窑尾
	321738
	颗 粒 物
	42
	13.513
	2011.4.27
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	5
	1.609
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	677
	217.817
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	1.93
	0.621
	
	

	
	
	2#回转窑窑头
	154527
	颗 粒 物
	45
	2.936
	
	

	
	
	2#回转窑窑尾
	199298
	颗 粒 物
	25
	4.982
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	11
	2.192
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	399
	79.520
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	2.41
	0.480
	
	

	
	
	煤磨排放口
	75757
	颗 粒 物
	38
	2.879
	
	

	4
	湖北华强

化工
	燃煤锅炉
	163659
	烟   尘
	185
	15.384
	2011.4.27
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	646
	64.318
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	539
	53.680
	
	

	5
	宜昌东圣

磷复肥
	硫磺制酸工段

两吸两转装置
	24311
	二氧化硫
	399
	9.700
	2011.5.16
	达标

	
	
	
	
	硫酸雾
	25.60
	0.622
	
	

	
	
	2#热风炉
	7399
	烟   尘
	149
	0.622
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	397
	1.65
	
	

	6
	葛洲坝当阳水泥有限公司
	1200t/d回转窑
	244872
	颗 粒 物
	44
	10.774
	2011.4.28
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	24
	5.877
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	512
	125.374
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	2.37
	0.580
	
	

	
	
	水泥包装
	34174
	颗 粒 物
	25
	0.854
	
	

	
	
	4000t/d煤磨
	94150
	颗 粒 物
	27
	2.542
	
	

	
	
	4000t/d窑头
	220366
	颗 粒 物
	41
	9.035
	
	

	
	
	4000t/d窑尾
	672590
	颗 粒 物
	37
	24.886
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	11
	7.398
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	285
	191.688
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	2.40
	1.614
	
	

	7
	湖北大江

化工
	Q46/900-15-1.2三气锅炉
	45197
	烟    尘
	33
	1.220
	2011.5.12
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	83
	3.073
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	278
	10.260
	
	

	8
	湖北省楚星化工
	硫磺制酸车间

两转两吸装置
	70236
	硫 酸 雾
	4.60
	0.323
	2011.5.12
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	674
	47.339
	
	

	
	
	三气锅炉
	64196
	烟    尘
	44
	2.183
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	54
	2.696
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	116
	5.778
	
	

	9
	湖北三宁化工股份有限公司
	HG-75/5.3-LHM1#循环

硫化床锅炉 
	104898
	烟    尘
	38
	3.042
	2011.4.13
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	6
	0.524
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	404
	34.197
	
	

	
	
	Q145/900-2.5/225-CF三气燃煤锅炉
	108243
	烟    尘
	19
	1.624
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	33
	2.814
	
	

	
	
	HG-75/5.3-LHM2#循环

硫化床锅炉
	119236
	烟    尘
	43
	4.412
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	10
	1.073
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	340
	37.082
	
	

	
	
	硫磺制酸尾气
	83379
	硫酸雾
	4.75
	0.396
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	486
	40.522
	
	

	10
	当阳马店矸石发电
	UG-75/3.82-M41燃煤锅炉
	165751
	烟    尘
	155
	15.083
	2011.4.27
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	501
	48.731
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	440
	42.764
	
	

	11
	宜昌长江铝业有限责任公司
	2#电解尾气
	835021
	颗 粒 物
	21
	17.535
	2011.4.1
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	47
	39.246
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	3.34
	2.789
	
	

	
	
	1#电解尾气
	837799
	颗 粒 物
	23
	19.269
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	60
	50.268
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	2.98
	2.497
	
	

	12
	湖北兴瑞化工有限公司
	UG-130/9.8-M2#燃煤锅炉
	107534
	烟    尘
	74
	11.399
	2011.4.21
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	222
	33.981
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	57
	8.818
	
	

	13
	湖北兴发化工集团股份有限公司
	白沙河厂区六偏聚合
	10955
	颗 粒 物
	19
	0.208
	2011.4.1
	达标

	
	
	
	
	二氧化物
	50
	0.548
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	66
	0.723
	
	

	
	
	刘草坡厂区六偏聚合
	7235
	氟 化 物
	3.20
	0.035
	
	

	
	
	
	
	颗 粒 物
	101
	0.731
	
	

	
	
	
	
	二氧化物
	190
	1.375
	
	

	14
	湖北宜化肥业
	1#硫磺制酸工段
	88102
	二氧化硫
	150
	13.215
	2011.5.12
	达标

	
	
	
	
	硫 酸 雾
	8.45
	0.711
	
	

	15
	美联电力
	1#燃煤锅炉
	123373
	烟    尘
	136
	10.980
	2011.5.6
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	655
	58.355
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	204
	18.136
	
	

	16
	宜昌花林水泥有限公司
	回转窑头
	207155
	颗 粒 物
	15
	3.107
	2011.5.11
	达标

	
	
	回转窑尾
	292319
	颗 粒 物
	36
	10.523
	
	

	
	
	
	
	二氧化物
	62
	18.124
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	510
	149.083
	
	

	
	
	
	
	氟化物
	1.86
	0.544
	
	

	
	
	水泥包装
	17793
	颗粒物
	37
	0.658
	
	

	17
	华新水泥（长阳）有限公司
	回转窑窑头
	104303
	颗粒物
	86
	8.970
	2011.5.13
	达标

	
	
	回转窑窑尾
	478638
	颗粒物
	41
	19.624
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	167
	79.933
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	529
	253.200
	
	

	
	
	
	
	氟化物
	1.45
	0.694
	
	

	
	
	水泥包装
	24754
	颗粒物
	4
	0.099
	
	

	
	
	煤粉磨
	45638
	颗粒物
	19
	0.867
	
	

	18
	安能热电
	1#燃煤锅炉进口
	125839
	二氧化硫
	4400
	553.692
	2011.4.20
	达标

	
	
	1#燃煤锅炉出口
	100020
	烟    尘
	47
	3.301
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	387
	27.305
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	750
	52.911
	
	

	
	
	3#燃煤锅炉进口
	125835
	二氧化硫
	5168
	650.315
	
	

	
	
	3#燃煤锅炉出口
	121919
	烟    尘
	45
	3.536
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	369
	29.017
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	568
	44.622
	
	

	19
	华新水泥（秭归）
	窑   尾
	370382
	颗 粒 物
	21
	7.778
	2011.5.4-5
	达标

	
	
	
	
	二氧化硫
	14
	5.185
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	755
	279.638
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	2.30
	0.852
	
	

	
	
	窑   头
	343241
	颗 粒 物
	27
	9.268
	
	

	
	
	水泥包装
	23377
	颗 粒 物
	20
	0.468
	
	

	
	
	煤   磨
	66792
	颗 粒 物
	38
	2.538
	
	

	20
	中国石化湖北化肥分公司
	WG240/10.3型

1#燃煤锅炉进口
	216621
	二氧化硫
	1498
	324.498
	2011.4.14
	达标

	
	
	WG240/10.3型

1#燃煤锅炉出口
	185275
	烟    尘
	91
	22.789
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	181
	47.430
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	210
	55.027
	
	

	21
	葛洲坝兴山水泥有限公司
	回转窑窑头
	192584
	颗 粒 物
	28
	5.392
	2011.4.1
	达标

	
	
	回转窑窑尾
	311841
	颗 粒 物
	42
	13.097
	
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	11
	3.430
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	419
	130.661
	
	

	
	
	
	
	氟 化 物
	3.81
	1.188
	
	

	
	
	煤磨
	44587
	颗 粒 物
	47
	2.096
	
	

	22
	宜昌东阳光火力发电有限
	省管项目

	23
	秭归县矸石发电
	永久停产


附件四：       2011年2季度污水处理厂在线监控系统比对数据

单位：mg/L（pH值无量纲，流量秒/升）
	编号
	单位名称
	监测项目
	标准方法
测定值
	在线系统
测量值
	相对误差

	1
	枝江枝清水务有限公司
	pH值
	7.0
	7.2
	0.2

	
	
	
	7.2
	7.3
	0.1

	
	
	
	7.5
	7.8
	0.3

	
	
	化学需氧量
	46
	44
	-4

	
	
	
	38
	39
	3

	
	
	
	41
	42
	3

	2
	宜昌市夷陵区污水处理厂
	pH值
	8.12
	6.57
	-1.55

	
	
	
	8.14
	6.53
	-1.61

	
	
	
	8.10
	6.63
	-1.47

	
	
	化学需氧量
	25.0
	27.0
	8

	
	
	
	25.0
	26.0
	4

	
	
	
	25.0
	26.0
	4

	3
	兴山县新城污水处理厂
	pH值
	7.4
	7.58
	0.18

	
	
	
	7.6
	7.58
	-0.02

	
	
	
	7.7
	7.59
	0.11

	
	
	化学需氧量
	30
	29
	-4

	
	
	
	30
	28
	-7

	
	
	
	30
	30
	0

	4
	秭归县县城污水处理厂
	pH值
	7.5
	7.6
	0.1

	
	
	
	7.5
	7.4
	-0.1

	
	
	
	7.5
	7.5
	0

	
	
	氨氮
	0.51
	0.50
	-2

	
	
	
	0.67
	0.66
	-2

	
	
	
	0.62
	0.63
	2

	
	
	总磷
	0.55
	0.59
	8

	
	
	
	0.51
	0.54
	6

	
	
	
	0.52
	0.49
	-6

	5
	夷陵区丁家坝污水处理厂
	pH值
	7.25
	6.66
	-0.59

	
	
	
	7.23
	6.78
	-0.45

	
	
	
	7.22
	6.72
	-0.50

	
	
	化学需氧量
	25.0
	23.0
	-8

	
	
	
	25.0
	24.0
	-4

	
	
	
	25.0
	23.5
	-6

	6
	当阳市玉阳污水处理厂
	pH值
	7.3
	7.4
	0.1

	
	
	
	7.5
	7.6
	0.1

	
	
	
	7.4
	7.3
	-0.1

	
	
	化学需氧量
	46
	18
	-61

	
	
	
	52
	19
	-63

	
	
	
	35
	21
	-40

	
	
	氨氮
	16.18
	9.47
	-41

	
	
	
	17.45
	9.37
	-46

	
	
	
	18.39
	9.59
	-48

	
	
	总磷
	0.81
	2.08
	157

	
	
	
	0.77
	2.28
	196

	
	
	
	0.75
	2.19
	192

	7
	宜都威德水质净化有限公司
	pH值
	7.4
	7.2
	-0.2

	
	
	
	7.3
	7.2
	-0.1

	
	
	
	7.4
	7.3
	-0.1

	
	
	化学需氧量
	44
	35
	-20

	
	
	
	41
	32
	-22

	
	
	
	47
	38
	-19

	
	
	氨氮
	5.37
	5.00
	-7

	
	
	
	4.91
	5.08
	-3

	
	
	
	4.91
	4.31
	-12

	
	
	总磷
	0.48
	0.53
	10

	
	
	
	0.54
	0.61
	13

	
	
	
	0.53
	0.59
	11

	
	
	流量
	222.13
	243.73
	

	
	
	
	225.60
	238.03
	

	
	
	
	224.23
	240.34
	

	8
	远安县凤雅水环境保护有限责任公司
	pH值
	7.6
	7.8
	0.2

	
	
	
	7.5
	7.7
	0.2

	
	
	
	7.5
	7.7
	0.2

	
	
	化学需氧量
	31
	34
	10

	
	
	
	35
	37
	6

	
	
	
	39
	37
	-5

	
	
	氨氮
	5.88
	6.26
	6

	
	
	
	6.13
	6.30
	3

	
	
	
	6.45
	6.30
	-2

	9
	宜昌市沙河污水处理厂
	pH值
	7.3
	7.3
	0

	
	
	
	7.2
	7.3
	0.1

	
	
	
	7.1
	7.2
	0.1

	
	
	化学需氧量
	40
	45.1
	13

	
	
	
	35
	40.3
	15

	
	
	
	34
	40.7
	20

	
	
	氨氮
	6.900
	7.420
	8

	
	
	
	6.421
	7.112
	11

	
	
	
	6.503
	7.324
	13

	
	
	总磷
	0.75
	0.84
	12

	
	
	
	0.79
	0.85
	8

	
	
	
	0.85
	0.79
	-7

	10
	宜昌市夷陵区太平溪污水处理厂
	化学需氧量
	25.0
	23.5
	-6

	
	
	
	25.0
	24.0
	-4

	
	
	
	25.0
	23.0
	-8

	11
	宜都环城污水处理厂
	pH值
	7.3
	7.3
	0

	
	
	
	7.4
	7.3
	-0.1

	
	
	
	7.3
	7.3
	0

	
	
	化学需氧量
	40
	36
	-10

	
	
	
	33
	27
	-18

	
	
	
	37
	30
	-19

	
	
	流量
	101.3
	98.5
	

	
	
	
	102.7
	103.2
	

	
	
	
	98.61
	104.2
	

	12
	中信长阳生态水股份有限公司
	pH值
	7.5
	7.5
	0

	
	
	
	7.6
	7.5
	-0.1

	
	
	
	7.6
	7.5
	-0.1

	
	
	化学需氧量
	31
	36
	16

	
	
	
	32
	35
	9

	
	
	
	33
	38
	15

	
	
	流量
	91.68
	82.5
	

	
	
	
	90.47
	80.3
	

	
	
	
	89.64
	81.0
	

	13
	临江溪污水处理厂
	pH值
	7.2
	7.5
	0.3

	
	
	
	7.2
	7.5
	0.3

	
	
	
	7.2
	7.5
	0.3

	
	
	化学需氧量
	32
	35
	9

	
	
	
	43
	40
	-7

	
	
	
	23
	26
	13

	
	
	氨氮
	7.462
	7.02
	-6

	
	
	
	7.435
	7.03
	-5

	
	
	
	7.590
	7.26
	-4

	
	
	总磷
	0.26
	0.29
	12

	
	
	
	0.32
	0.32
	0

	
	
	
	0.33
	0.33
	0

	
	
	悬浮物
	15
	14
	

	
	
	
	15
	17
	

	
	
	
	16
	15
	

	14
	五峰丰城污水处理厂
	没有运营商，未投入使用


附件五：    2011年2季度废水在线监控系统比对数据

单位：mg/L（pH值无量纲，流量秒/升）

	编号
	单位名称
	监测项目
	标准方法测定值
	在线系统测量值
	相对误差

	1
	宜都东阳光生化制药有限公司
	pH值
	7.9
	7.6
	-0.3

	
	
	
	7.7
	7.3
	-0.4

	
	
	
	7.8
	7.5
	-0.3

	
	
	化学需氧量
	48
	42
	-12

	
	
	
	50
	43
	-14

	
	
	
	42
	47
	12

	
	
	氨氮
	3.26
	3.65
	12

	
	
	
	3.15
	3.57
	13

	
	
	
	3.06
	3.45
	13

	2
	宜昌田田化工有限责任公司
	pH值
	7.4
	7.4
	0

	
	
	
	7.5
	7.2
	-0.3

	
	
	
	7.5
	7.3
	-0.2

	
	
	氨氮
	20.58
	18.31
	-11

	
	
	
	20.28
	21.11
	4

	
	
	
	20.01
	19.20
	-4

	
	
	化学需氧量
	20
	18
	-10

	
	
	
	20
	18
	-10

	
	
	
	20
	19
	-5

	
	
	流量
	5.23
	4.2
	

	
	
	
	5.23
	4.1
	

	
	
	
	5.23
	4.0
	

	3
	安琪酵母股份有限公司
	pH值
	7.3
	7.2
	-0.1

	
	
	
	7.3
	7.3
	0

	
	
	
	7.3
	7.4
	0.1

	
	
	化学需氧量
	242
	210
	-13

	
	
	
	268
	235
	-12

	
	
	
	293
	255
	-13

	
	
	流量
	40.25
	38.22
	

	
	
	
	36.92
	36.57
	

	
	
	
	43.68
	41.27
	

	4
	湖北大江化工集团有限公司
	pH值
	8.2
	7.9
	-0.3

	
	
	
	8.1
	8.3
	0.2

	
	
	
	8.2
	8.1
	-0.1

	
	
	化学需氧量
	32
	29
	-9

	
	
	
	41
	36
	-12

	
	
	
	38
	32
	-16

	
	
	氨氮
	2.45
	2.78
	13

	
	
	
	2.31
	2.02
	-13

	
	
	
	2.24
	2.03
	-10

	
	
	流量
	36.8
	37.1
	

	
	
	
	37.2
	36.8
	

	
	
	
	35.6
	37.2
	

	5
	湖北泰盛化工有限公司
	pH值
	7.8
	7.6
	-0.2

	
	
	
	7.8
	7.6
	-0.2

	
	
	
	7.8
	7.6
	-0.2

	
	
	化学需氧量
	22
	23
	5

	
	
	
	22
	26
	18

	
	
	
	22
	24
	9

	
	
	总磷
	0.33
	0.21
	-36

	
	
	
	0.36
	0.22
	-39

	
	
	
	0.40
	0.28
	-30

	
	
	流量
	10.6
	10.4
	

	
	
	
	9.9
	9.8
	

	
	
	
	9.6
	9.3
	

	6
	长阳宏发纸业有限公司
	pH值
	6.9
	7.0
	-0.1

	
	
	
	7.0
	7.0
	0

	
	
	
	7.0
	7.0
	0

	
	
	化学需氧量
	42
	47
	12

	
	
	
	39
	44
	13

	
	
	
	45
	50
	11

	
	
	流量
	24.73
	26.46
	

	
	
	
	24.73
	26.52
	

	
	
	
	25.73
	27.86
	

	7
	湖北兴发化工集团股份有限公司（刘草破厂区）
	pH值
	8.3
	8.8
	-0.5

	
	
	
	8.4
	8.4
	0

	
	
	
	8.5
	8.6
	-0.1

	
	
	总磷
	0.23
	0.21
	9

	
	
	
	0.20
	0.20
	0

	
	
	
	0.29
	0.22
	2

	
	湖北兴发化工集团股份有限公司（白沙河厂区）
	pH值
	7.9
	8.0
	0.1

	
	
	
	8.0
	7.7
	-0.3

	
	
	
	8.0
	7.7
	-0.3

	
	
	总磷
	0.21
	0.19
	-10

	
	
	
	0.19
	0.20
	5

	
	
	
	0.19
	0.19
	0

	8
	湖北华强化工集团股份有限公司
	pH值
	7.8
	7.8
	0

	
	
	
	7.9
	7.6
	-0.3

	
	
	
	7.9
	7.7
	-0.2

	
	
	化学需氧量
	21
	23
	10

	
	
	
	21
	22
	5

	
	
	
	21
	22
	5

	
	
	氨氮
	11.52
	11.89
	3

	
	
	
	11.72
	12.03
	3

	
	
	
	11.61
	12.11
	4

	9
	湖北省楚星化工股份有限公司
	pH值
	7.1
	7.2
	0.1

	
	
	
	7.1
	7.4
	0.3

	
	
	
	7.1
	7.3
	0.2

	
	
	化学需氧量
	44
	49
	11

	
	
	
	38
	46
	21

	
	
	
	48
	55
	15

	
	
	氨氮
	18.96
	25.74
	

	
	
	
	21.20
	24.56
	

	
	
	
	23.55
	26.33
	

	10
	英博啤酒(宜昌)有限公司
	pH值
	8.0
	8.1
	0.1

	
	
	
	7.9
	8.1
	0.2

	
	
	
	7.9
	8.1
	0.2

	
	
	化学需氧量
	45
	40
	-11

	
	
	
	40
	34
	-15

	
	
	
	46
	39
	-15

	11
	宜昌宝塔纸业有限公司
	pH值
	7.8
	7.9
	0.1

	
	
	
	7.8
	7.9
	0.1

	
	
	
	7.8
	7.9
	0.1

	
	
	化学需氧量
	109
	102
	-7

	
	
	
	104
	108
	4

	
	
	
	82
	78
	-5

	
	
	流量
	50.37
	49.13
	

	
	
	
	54.20
	53.02
	

	
	
	
	58.12
	56.98
	

	12
	凯普松电子科技

有限公司
	pH值
	7.5
	7.3
	-0.2

	
	
	
	7.6
	7.6
	-0.3

	
	
	
	7.7
	7.4
	-0.3

	
	
	化学需氧量
	31
	29
	-6

	
	
	
	32
	29
	-9

	
	
	
	34
	32
	-6

	
	
	氨氮
	2.429
	2.400
	-1

	
	
	
	2.321
	2.390
	-3

	
	
	
	2.106
	2.120
	1

	
	
	总磷
	0.11
	0.12
	9

	
	
	
	0.09
	0.10
	11

	
	
	
	0.12
	0.11
	-8

	13
	三宁化工
	pH值
	8.3
	8.6
	0.3

	
	
	
	8.2
	8.3
	0.1

	
	
	
	8.2
	8.4
	0.2

	
	
	氨氮
	14.88
	14.37
	-3

	
	
	
	14.14
	15.83
	12

	
	
	
	15.35
	17.25
	12

	
	
	化学需氧量
	47
	47
	0

	
	
	
	48
	37
	-23

	
	
	
	42
	40
	-5

	
	
	流量
	54.69
	61.89
	

	
	
	
	59.94
	62.33
	

	
	
	
	64.81
	63.75
	

	14
	长阳清江化工
	pH值
	7.4
	7.5
	-0.1

	
	
	
	7.5
	7.5
	0

	
	
	
	7.5
	7.5
	0

	
	
	氨氮
	1.31
	1.45
	11

	
	
	
	1.37
	1.51
	10

	
	
	
	1.27
	1.43
	13

	
	
	化学需氧量
	39
	41
	5

	
	
	
	36
	38
	6

	
	
	
	34
	36
	6

	
	
	流量
	68.05
	73.28
	

	
	
	
	69.30
	76.06
	

	
	
	
	68.80
	73.37
	

	15
	湖北宜化化工股份有限公司813片区
	pH值
	7.4
	7.0
	-0.4

	
	
	
	7.4
	7.5
	0.1

	
	
	
	7.5
	7.7
	0.2

	
	
	氨氮
	0.886
	0.94
	6

	
	
	
	0.894
	0.96
	7

	
	
	
	0.940
	0.99
	6

	
	
	化学需氧量
	34
	36
	6

	
	
	
	33
	35
	6

	
	
	
	33
	39
	18

	
	
	流量
	18.962
	17.782
	

	
	
	
	18.580
	17.730
	

	
	
	
	17.081
	16.782
	

	16
	湖北宜化化工股份有限公司污水处理站
	pH值
	7.6
	7.6
	0.0

	
	
	
	7.6
	7.6
	0.0

	
	
	
	7.7
	7.6
	-0.1

	
	
	氨氮
	0.819
	0.80
	-3

	
	
	
	0.706
	0.70
	-1

	
	
	
	0.759
	0.74
	-3

	
	
	化学需氧量
	29
	28
	-4

	
	
	
	29
	27
	-7

	
	
	
	29
	27
	-7

	
	
	流量
	26.80
	24.63
	

	
	
	
	28.82
	24.78
	

	
	
	
	26.80
	25.69
	

	17
	蒙牛乳业（当阳）有限责任公司
	pH值
	7.9
	7.8
	-0.1

	
	
	
	8.0
	7.8
	-0.2

	
	
	
	7.9
	8.0
	0.1

	
	
	氨氮
	0.715
	0.776
	9

	
	
	
	0.721
	0.759
	5

	
	
	
	0.718
	0.794
	11

	
	
	化学需氧量
	43
	37
	-14

	
	
	
	45
	39
	-13

	
	
	
	46
	41
	-11

	
	
	流量
	6.96
	9.01
	

	
	
	
	6.55
	9.25
	

	
	
	
	7.66
	9.31
	

	18
	宜昌双汇食品有限公司
	pH值
	7.3
	7.2
	-0.1

	
	
	
	7.3
	7.2
	-0.1

	
	
	
	7.3
	7.3
	0

	
	
	化学需氧量
	77
	75
	-3

	
	
	
	72
	74
	3

	
	
	
	75
	76
	1

	19
	中石化
	pH值
	7.0
	6.8
	-0.2

	
	
	
	7.0
	6.8
	-0.2

	
	
	
	7.1
	6.7
	-0.4

	
	
	氨氮
	40.86
	42.80
	5

	
	
	
	46.84
	42.05
	-10

	
	
	
	43.65
	39.16
	-10

	
	
	化学需氧量
	74
	61
	-18

	
	
	
	66
	55
	-17

	
	
	
	67
	55
	-18

	
	
	流量
	90.26
	67.25
	

	
	
	
	84.05
	66.96
	

	
	
	
	96.62
	68.34
	

	20
	宜昌鄂中化工有限公司
	未安装在线仪器

	21
	湖北宜化肥业
	未安装在线仪器


附件六：        2011年2季度废气在线监控系统比对数据

                                                          单位：mg/m3
	编号
	单位名称
	监测项目
	标准方法测定值
	在线系统测量值
	相对误差

	1
	宜昌宜化太平洋热电有限公司燃煤锅炉
	烟 尘
	24
	26
	2

	
	
	
	28
	29
	1

	
	
	
	24
	22
	-2

	
	
	二氧化硫
	47
	45
	-2

	
	
	
	52
	51
	-1

	
	
	
	57
	59
	2

	
	
	
	50
	47
	-3

	
	
	
	49
	52
	3

	
	
	
	55
	54
	-1

	
	
	氮氧化物
	103
	101
	-2

	
	
	
	127
	125
	-2

	
	
	
	119
	120
	1

	
	
	
	120
	117
	-2

	
	
	
	111
	109
	-2

	
	
	
	108
	105
	-3

	2
	湖北宜化肥业
	二氧化硫
	152
	165
	9

	
	
	
	146
	162
	11

	
	
	
	152
	170
	12

	
	
	
	141
	154
	9

	
	
	
	158
	173
	9

	
	
	
	159
	176
	11

	3
	美联电力
	烟尘
	89
	95
	7

	
	
	
	79
	87
	10

	
	
	
	99
	90
	-9

	
	
	二氧化硫
	466
	486
	4

	
	
	
	472
	491
	4

	
	
	
	480
	470
	-2

	
	
	
	470
	455
	-3

	
	
	
	477
	456
	-4

	
	
	
	471
	448
	-5

	
	
	氮氧化物
	152
	143
	-6

	
	
	
	148
	135
	-9

	
	
	
	142
	125
	-12

	
	
	
	150
	139
	-7

	
	
	
	156
	133
	-15

	
	
	
	158
	132
	-16

	4
	宜昌长江铝业有限责任公司
	颗粒物
	23
	20
	3

	
	
	
	22
	23
	-1

	
	
	
	25
	24
	1

	
	
	氟化物
	2.45
	2.60
	8

	
	
	
	2.68
	2.79
	

	
	
	
	2.27
	2.49
	

	
	
	
	2.34
	2.50
	

	
	
	
	2.46
	2.64
	

	
	
	
	2.72
	2.85
	

	5
	湖北兴瑞化工有限公司
	烟尘
	104
	99
	-5

	
	
	
	96
	98
	2

	
	
	
	118
	98
	-17

	
	
	二氧化硫
	301
	289
	-4

	
	
	
	327
	301
	-8

	
	
	
	319
	297
	-7

	
	
	
	320
	300
	-6

	
	
	
	313
	287
	-8

	
	
	
	308
	288
	-6

	
	
	氮氧化物
	87
	86
	-1

	
	
	
	65
	60
	-8

	
	
	
	94
	85
	-10

	
	
	
	89
	88
	-1

	
	
	
	90
	90
	0

	
	
	
	67
	62
	-7

	6
	华新水泥（宜昌）有限公司1#回转窑
	烟尘
	14
	10
	-4

	
	
	
	12
	10
	-2

	
	
	
	10
	9
	-1

	
	
	二氧化硫
	7
	5
	-2

	
	
	
	6
	5
	-1

	
	
	
	4
	5
	1

	
	
	
	5
	4
	-1

	
	
	
	5
	4
	-1

	
	
	
	3
	4
	1

	
	
	氮氧化物
	347
	305
	-12

	
	
	
	340
	325
	-4

	
	
	
	327
	304
	-7

	
	
	
	365
	340
	-7

	
	
	
	310
	295
	-5

	
	
	
	327
	297
	-9

	
	华新水泥（宜昌）有限公司2#回转窑
	烟尘
	24
	28
	4

	
	
	
	26
	31
	5

	
	
	
	24
	29
	5

	
	
	二氧化硫
	11
	5
	-6

	
	
	
	11
	5
	-6

	
	
	
	12
	5
	-7

	
	
	
	10
	4
	-6

	
	
	
	11
	4
	-7

	
	
	
	10
	4
	-6

	
	
	氮氧化物
	412
	336
	-18

	
	
	
	411
	337
	-18

	
	
	
	375
	333
	-11

	
	
	
	368
	350
	-5

	
	
	
	348
	357
	3

	
	
	
	331
	325
	-2

	7
	宜昌新洋丰肥业有限公司
	2#硫酸尾气

二氧化硫
	103
	97
	-6

	
	
	
	114
	104
	-9

	
	
	
	132
	119
	-10

	
	
	
	145
	126
	-13

	
	
	
	148
	130
	-12

	
	
	
	159
	138
	-13

	
	
	3#硫酸尾气

二氧化硫
	316
	327
	3

	
	
	
	347
	322
	-7

	
	
	
	365
	355
	-3

	
	
	
	380
	365
	-4

	
	
	
	370
	353
	-5

	
	
	
	377
	359
	-5

	8
	楚星化工
	二氧化硫
	611
	662
	8

	
	
	
	607
	663
	9

	
	
	
	628
	672
	7

	
	
	
	618
	674
	9

	
	
	
	621
	674
	9

	
	
	
	607
	675
	11

	9
	宜昌花林水泥有限公司

回转窑
	烟   尘
	39
	26
	-13

	
	
	
	35
	26
	-9

	
	
	
	33
	25
	-8

	10
	安能热电锅炉总排放口
	烟   尘
	45
	43
	-2

	
	
	
	48
	45
	-3

	
	
	
	47
	43
	-4

	
	
	二氧化硫
	266
	247
	-7

	
	
	
	265
	249
	-6

	
	
	
	258
	254
	-2

	
	
	
	260
	242
	-7

	
	
	
	239
	241
	1

	
	
	
	258
	246
	-5

	
	
	氮氧化物
	467
	458
	-2

	
	
	
	470
	456
	-3

	
	
	
	478
	466
	-3

	
	
	
	465
	458
	-2

	
	
	
	477
	460
	-4

	
	
	
	465
	452
	-3

	11
	当阳华强燃煤锅炉
	烟   尘
	88
	97
	10

	
	
	
	94
	96
	2

	
	
	
	100
	97
	-3

	
	
	二氧化硫
	386
	438
	13

	
	
	
	402
	436
	8

	
	
	
	390
	432
	11

	
	
	
	414
	432
	4

	
	
	
	398
	436
	10

	
	
	
	380
	399
	5

	
	
	氮氧化物
	342
	301
	-12

	
	
	
	313
	312
	-0.3

	
	
	
	330
	324
	-2

	
	
	
	336
	321
	-4

	
	
	
	344
	321
	-7

	
	
	
	328
	330
	1

	12
	华新水泥（秭归）窑尾
	颗 粒 物
	21
	19
	-2

	
	
	
	23
	21
	-2

	
	
	
	19
	19
	0

	
	
	二氧化硫
	14
	12
	-2

	
	
	
	15
	13
	-2

	
	
	
	15
	15
	0

	
	
	
	12
	12
	0

	
	
	
	11
	12
	1

	
	
	
	13
	12
	-1

	
	
	氮氧化物
	747
	740
	1

	
	
	
	755
	741
	1

	
	
	
	763
	756
	1

	
	
	
	760
	754
	1

	
	
	
	750
	752
	1

	
	
	
	745
	745
	1

	13
	葛洲坝当阳水泥有限公司4000t/d回转窑尾
	烟   尘
	36
	29
	-7

	
	
	
	33
	25
	-8

	
	
	
	42
	31
	-11

	
	
	二氧化硫
	8
	10
	2

	
	
	
	12
	16
	4

	
	
	
	13
	18
	5

	
	
	
	11
	16
	5

	
	
	
	15
	21
	6

	
	
	
	12
	19
	7

	
	
	氮氧化物
	277
	244
	-12

	
	
	
	293
	258
	-12

	
	
	
	285
	245
	-14

	
	
	
	296
	260
	-12

	
	
	
	282
	236
	-16

	
	
	
	289
	252
	-13

	14
	葛洲坝兴山水泥有限公司
	烟   尘
	42
	47
	5

	
	
	
	38
	46
	8

	
	
	
	40
	48
	8

	
	
	二氧化硫
	13
	16
	3

	
	
	
	10
	14
	4

	
	
	
	12
	17
	5

	
	
	
	11
	14
	3

	
	
	
	8
	12
	4

	
	
	
	10
	13
	3

	
	
	氮氧化物
	453
	407
	-10

	
	
	
	421
	438
	4

	
	
	
	486
	414
	-15

	
	
	
	357
	392
	10

	
	
	
	394
	427
	8

	
	
	
	403
	441
	9

	15
	当阳马店矸石发电有限责任公司
	烟   尘
	89
	73
	-18

	
	
	
	76
	68
	-11

	
	
	
	108
	92
	-15

	
	
	二氧化硫
	287
	256
	-11

	
	
	
	292
	268
	-8

	
	
	
	303
	281
	-7

	
	
	
	301
	273
	-9

	
	
	
	295
	259
	-12

	
	
	
	288
	246
	-15

	16
	湖北三宁化工股份有限公司尿素分厂
	烟    尘
	20
	30
	10

	
	
	
	23
	33
	10

	
	
	
	26
	29
	3

	
	
	二氧化硫
	463
	478
	3

	
	
	
	514
	521
	1

	
	
	
	482
	489
	1

	
	
	
	474
	482
	2

	
	
	
	482
	494
	2

	
	
	
	488
	501
	3

	
	
	氮氧化物
	193
	223
	16

	
	
	
	199
	219
	10

	
	
	
	195
	220
	13

	
	
	
	201
	219
	9

	
	
	
	189
	216
	14

	
	
	
	191
	210
	10

	17
	中国石化湖北化肥分公司
	烟   尘
	116
	126
	10

	
	
	
	124
	139
	15

	
	
	
	130
	148
	18

	
	
	二氧化硫
	246
	268
	9

	
	
	
	259
	277
	7

	
	
	
	263
	271
	3

	
	
	
	253
	260
	3

	
	
	
	292
	316
	8

	
	
	
	277
	295
	6

	
	
	氮氧化物
	289
	313
	8

	
	
	
	295
	310
	5

	
	
	
	306
	319
	4

	
	
	
	313
	328
	5

	
	
	
	292
	309
	6

	
	
	
	298
	312
	5

	18
	宜昌东圣磷复肥有限责任公司（硫磺制酸）
	二氧化硫
	376
	398
	6

	
	
	
	390
	422
	8

	
	
	
	412
	428
	4

	
	
	
	401
	438
	9

	
	
	
	399
	378
	-5

	
	
	
	382
	364
	-5

	19
	华新水泥（长阳）

2#回转窑
	二氧化硫
	157
	183
	17

	
	
	
	172
	191
	11

	
	
	
	170
	189
	11

	
	
	
	168
	190
	13

	
	
	
	162
	187
	15

	
	
	
	171
	188
	10

	
	
	氮氧化物
	530
	456
	-14

	
	
	
	535
	471
	-12

	
	
	
	517
	448
	-13

	
	
	
	520
	452
	-13

	
	
	
	531
	461
	-13

	
	
	
	544
	477
	-12

	20
	大江化工
	未安装在线监测仪器

	21
	秭归矸石发电
	永久停产



